中文简体  中文繁體   English                             首頁  企業資訊   產品展示  意見反饋   聯繫我們   網站地圖

| 產 品 目 錄 電源變壓器 音頻變壓器 三相變壓器 自耦變壓器 控制變壓器 電源适配器 特殊變壓器 |  |
| --- | --- |
|  | 超薄環型變壓器 序號; 額定功率; 輸入電壓; 輸出空載電壓; 輸出負載電壓; 外形尺寸; 重量 (kg); 溫升 (℃). 50 Hz VA; Vac; Vac±5％; Vac±5％; D (mm); H (mm). 1; 12; 230; 10.5; 8.5; 61; 27; 0.27; 60. 2; 40; 208×2; 32; 28; 105; 25; 0.85; 60. 3; 50; 220; 14; 12; 117; 21; 0.87; 47. 4; 60; 230; 14; 12; 108; 23; 0.82; 67. |

更多有關超薄環型變壓器的資訊

注意：由于輸入及顯示誤差，所有變壓器圖片及參數以實際樣品和規格書爲准。