中文简体  中文繁體   English                               首頁  企業資訊   產品展示  意見反饋   聯繫我們   網站地圖

| 產 品 目 錄 電源變壓器 音頻變壓器 三相變壓器 自耦變壓器 控制變壓器 電源适配器 特殊變壓器 |  |
| --- | --- |

更多有關C型電源變壓器的信息

注意：由于輸入及顯示誤差，所有變壓器圖片及參數以實際樣品和規格書爲准。

C型電源變壓器的特點：
   * 用取向矽鋼帶卷繞而成；
   * 截面為矩形；
   * 體積小、重量輕、适用范圍廣。

以下是C型電源變壓器的參考規格，實際生產可按客戶要求有所區別

| 型號 | 功率 ( VA ) | 外形尺寸 長×寬×高 |
| --- | --- | --- |
| PC-5 | 5VA | 60×38×60 |
| PC-10 | 10VA | 60×68×72 |
| PC-20 | 20VA | 70×50×65 |
| PC-30 | 30VA | 70×50×84 |
| PC-50 | 50VA | 85×60×82 |
| PC-100 | 100VA | 85×60×106 |
| PC-150 | 150VA | 85×60×122 |
| PC-200 | 200VA | 110×80×110 |
| PC-300 | 300VA | 110×80×150 |
| PC-500 | 500VA | 145×95×143 |
| PC-600 | 600VA | 145×95×163 |
| PC-800 | 800VA | 145×95×183 |
| PC-1000 | 1000VA | 170×110×175 |
| PC-1500 | 1500VA | 170×110×240 |