中文简体  中文繁體   English                                 首頁  企業資訊   產品展示  意見反饋   聯繫我們   網站地圖

| 產 品 目 錄 電源變壓器 音頻變壓器 三相變壓器 自耦變壓器 控制變壓器 電源适配器 特殊變壓器 |  |
| --- | --- |

更多有關環型電源變壓器系列的信息

注意：由于輸入及顯示誤差，所有變壓器圖片及參數以實際樣品和規格書爲准。

環型變壓器的特點:
      *由矽鋼帶卷繞而成；
      * 鐵心截面為矩形；
      * 鐵芯不切割；
      * 外形尺寸較自由；
      * 體積小，功率大。

以下是環型電源變壓器的參考規格，實際生產可按客戶要求有所區別

| 型號 | 功率( VA) | 外型尺寸 |  | 重量 (kg) | 安装孔( mm) | 羅絲( mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H(mm) | D(mm) |  |  |  |
| PB-15 | 15 | 25 | 65 | 0.38 | Φ6.5 | M6 |
| PB-30 | 30 | 30 | 78 | 0.6 | Φ6.5 | M6 |
| PB-50 | 50 | 35 | 82 | 0.85 | Φ6.5 | M6 |
| PB-80 | 80 | 38 | 88 | 1.1 | Φ6.5 | M6 |
| PB-100 | 100 | 45 | 93 | 1.5 | Φ8.5 | M8 |
| PB-150 | 150 | 47 | 103 | 1.9 | Φ8.5 | M8 |
| PB-200 | 200 | 53 | 115 | 1.4 | Φ8.5 | M8 |
| PB-250 | 250 | 60 | 120 | 2.8 | Φ8.5 | M8 |
| PB-300 | 300 | 60 | 125 | 3.4 | Φ8.5 | M8 |
| PB-350 | 350 | 62 | 130 | 3.7 | Φ8.5 | M8 |
| PB-400 | 400 | 65 | 135 | 3.95 | Φ8.5 | M8 |
| PB-450 | 450 | 65 | 138 | 4.2 | Φ8.5 | M8 |
| PB-500 | 500 | 68 | 140 | 4.9 | Φ8.5 | M8 |
| PB-600 | 600 | 70 | 152 | 5.8 | Φ8.5 | M8 |
| PB-700 | 700 | 70 | 160 | 6.5 | Φ8.5 | M8 |
| PB-800 | 800 | 72 | 165 | 7.2 | Φ8.5 | M8 |
| PB-1000 | 1000 | 74 | 183 | 8.3 | Φ8.5 | M8 |
| PB-1200 | 1200 | 75 | 192 | 9.8 | Φ8.5 | M8 |
| PB-1500 | 1500 | 78 | 200 | 11.5 | Φ8.5 | M8 |
| PB-1800 | 1800 | 80 | 220 | 14.1 | Φ8.5 | M8 |
| PB-2000 | 2000 | 88 | 225 | 15.2 | Φ8.5 | M8 |

環型電源變壓器安裝圖

環型電源變壓器外形尺寸圖