中文简体  中文繁體   English                            首頁  企業資訊   產品展示  意見反饋   聯繫我們   網站地圖

| 產 品 目 錄 電源變壓器 音頻變壓器 三相變壓器 自耦變壓器 控制變壓器 電源适配器 特殊變壓器 |  |
| --- | --- |

更多有關環型燈飾變壓器的信息

環型燈飾變壓器的特點：
   * 為鹵素燈設計的環型電源變壓器；
   * 體積小，溫升低。

以下是環型燈飾變壓器的參考規格，實際生產可按客戶要求有所區別

| 型號 | 功率 VA | 輸入電壓V | 頻率HZ | 輸出電壓V | 溫升℃ | 外形尺寸 |  | 重量 kg | 安装孔 mm | 羅絲mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | H (mm) | D (mm) |  |  |  |
| LB-30 | 30 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 32 | 74 | 0.6 | Φ6.5 | M6 |
| LB-50 | 50 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 33 | 83 | 0.75 | Φ6.5 | M6 |
| LB-80 | 80 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 37 | 100 | 1.1 | Φ6.5 | M6 |
| LB-105 | 105 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 37 | 111 | 1.4 | Φ8.5 | M8 |
| LB-120 | 120 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 44 | 106 | 1.6 | Φ8.5 | M8 |
| LB-150 | 150 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 43 | 116 | 1.85 | Φ8.5 | M8 |
| LB-190 | 190 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 48 | 121 | 2.3 | Φ8.5 | M8 |
| LB-240 | 240 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 50 | 125 | 2.6 | Φ8.5 | M8 |
| LB-300 | 300 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 54 | 128 | 3 | Φ8.5 | M8 |
| LB-500 | 500 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 60 | 135 | 5.3 | Φ8.5 | M8 |

環型燈飾變壓器安裝圖

環型燈飾變壓器外形尺寸圖

注意：由于輸入及顯示誤差，所有變壓器圖片及參數以實際樣品和規格書爲准。