- 8VA環型電源變壓器

1、原理圖

2.紅  220V

0.67A

3.藍  14.9V

4.藍  0V

1.紅  0V

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔 （mm） | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 8 |  | 50 |  | 30 |  | 0.196 |  | ∮6.5 | M6 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 370 Ω |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 15 mA |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 14.9 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0.67 |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顔色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） | 端子 |
| 初級引出線：1 ~ 2 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | UL-1007 22# |  |  | 200 | 剝口上錫5mm |
| 次級引出線：3 ~ 4 |  |  | 藍-藍 - |  |  |  | UL-1007 22# |  |  | 200 | 剝口上錫5mm |

環型電源變壓器安裝示意圖

環型電源變壓器外形尺寸圖

D

H