2VA（SY0703-1496A1） EI型變壓器

1、原理圖

1.紅 0V

2.紅  220V

3.黃 0V

4. 黃 8V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L(mm) | D(mm) |  |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 2 |  | 58 | 28 |  |  | 31 |  | 0.1 |  | 47 |  | ∮4*8 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  |  |  | 2.23KΩ |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  |  |  | 15mA |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~8 |  |  |  |  |  | 0~6.2 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  |  | UL-1015 24# |  |  | 250 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4 |  |  | 黃-黃 |  |  | UL-1015 22# |  |  | 150 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |