2500VA（SY0611-1414A1）三相 R型自耦變壓器

2. 藍115.5V

3. 紅 220V

1. 黑  0V

110V

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| 三相R型自耦變壓器 |  | 2500 |  | 240 |  |  | 82 |  | 11.5 |  | 210*156 |  | ∮7 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  |  | 5Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：1 ~ 2 | 0~115.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~3 |  |  | 黑-紅 |  | RV-1.5 |  |  | 500 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：1~2 |  |  | 黑-藍 |  | RV-1.5 |  |  | 500 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |