750VA（SY0611-1401A1）環型電源變壓器

1、原理圖

3.黑   0V

4. 藍 24V

3.4A

7.紅 220V

6. 白 100V

5. 綠 80V

1.紅 0V

2.紅  220V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 750 |  | 166 |  | 63 |  | 6.7 |  |  |  |  |  |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 15 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 60mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：3-4-5-6-7 | 0-24-80-100-220 |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1-2 |  |  | 紅-紅 |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3-4-5-6-7 |  |  | 黑-藍-綠-白-紅 |  |  |  | RV-1 |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |