2500VA（SY0611-1414A1）Three phases R-core auto transformer

2. BLUE 115.5V

3. RED 220V

1. BLACK  0V

110V

1、Diagram

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  |  | Weight （kg） |  | Pitch （mm） |  | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| Three phases R-core auto transformer |  | 2500 |  | 240 |  |  | 82 |  | 11.5 |  | 210*156 |  | ∮7 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  |  | 5Ω |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current(Max) |  |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  |  | Load Voltage（V±5％） |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |
| S1：1 ~ 2 | 0~115.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  | Specification |  |  | Length（mm） |  |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~3 |  |  | Black-Red |  | RV-1.5 |  |  | 500 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：1~2 |  |  | Black-Blue |  | RV-1.5 |  |  | 500 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |