650VA（SY0408-477A1） R-core Transformer

1、Diagram

1. Red 0V

2. Red 220V

3. Blue 28V

7. Black 0V

6. Yellow 42V

9. White 0V

11. Yellow-Green

5. Blue 28V

8. Yellow 42V

10. White 12V

4. Black 0V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  |  | Weight （kg） |  | Pitch （mm） |  | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R-core Power Transformer |  | 650 |  | 180 |  |  | 82 |  | 5.9 |  | 143*101 |  | ∮8 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  |  | 5Ω |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current(Max) |  |  |  |  |  |  | 50mA |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load Voltage（V±5％） |  |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 28~0~28 |  |  |  | 27~0~27 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| S2：6 ~ 7 ~ 8 | 42~0~42 |  |  |  | 40.8~0~40.8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| S3：9 ~ 10 ~ | 0~12 |  |  |  | 0~11.7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  | Specification |  | Length（mm） |  |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Red-Red |  |  | RVV-0.75 |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4~5，6~7~8，9~10 |  |  | Blue-Black-Blue，Yellow-Black-Yellow，White-White |  |  | RV-1.50，RV-0.5，RV-0.5 |  | 200 |  |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |