25VA（SY0608-1252A1）Toroidal Power Transformer

1、Diagram

3.Red 220V

4. Green 0V

2..Blue  120V

5. Green 12.5V

1.Black 0V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  | Weight （kg） |  |  | Pitch （mm） |  | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toroidal Power Transformer |  | 25 |  | 107 |  | 53 |  | 1.87 |  |  | —— |  | M8 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  | 0V-110V-220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  | 15Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current(Max) |  |  |  |  |  | 30mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load Voltage（V±5％） |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |  |
| S1：4-5 | 0~12.5 |  |  |  | —— |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  |  | Specification |  |  | Length（mm） |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2~3 |  |  | Black-Blue-Red |  |  |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：4~5 |  |  | Green-Green |  |  |  | RV-0.5 |  |  | 200 |  | Tin Imbrued 5mm |  |