400VA(SY06140-1311A1) R-core Power Transformer

1、Diagram

3. Black 0V

2. Blue 110V

4. Yellow 42V

1. Black 0V

5. Black 0V

6．Brown 42V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  | Weight （kg） |  |  | Pitch （mm） |  | Hole （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| R-core Power Transformer |  | 400 |  | 158 |  | 66 |  | 3.6 |  |  | 135*100 |  | M5 |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  | 110V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  | 2Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current(Max) |  |  |  |  |  | 35mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load Voltage（V±5％） |  |  |  | Rated Load Voltage（A） |  |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 | 0~42 |  |  |  | 0~40 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| S2：5~6 | 0~42 |  |  |  | 0~40 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  |  | Specification |  |  | Length（mm） |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~2 |  |  | Black-Blue |  |  |  | UL-1015 16# |  |  | 300 |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：3~4，5~6 |  |  | Black-Yellow，Black-Brown |  |  |  | UL-1015 16# |  |  | 300 |  | Tin Imbrued 5mm |  |