250VA（SY0607-1236A1）Toroidal Auto Transformer

1、Diagram

4. Blue 220V

3. Red 110V

2. Black 0V

110V

1. Black 0V

110V

2、Performance

| Name |  | Power （VA） |  | Outside Dimension |  |  |  | Weight （kg） |  |  | Pitch （mm） |  | Nut （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toroidal Auto Transformer |  | 250 |  | 90 |  | 45 |  | 1.4 |  |  | —— |  | —— |
| Primary Rate Input |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Primary Direct Current Resistance |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| No-load Current (Max) |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Rate Output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No-load Voltage（V±5％） |  |  |  | Load Voltage （V±5％） |  |  |  |  | Rated Load Current（A） |  |  |  |
| S1：1 ~ 2 | 0~110 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 2.27 |  |  |  |
| Lead Wire Specification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Color |  |  |  | Specification |  | Length（mm） |  |  | Terminal |  |
| Primary Lead Wire：1~4 |  |  | Black-Blue |  |  |  | UL-1672 18# |  | 300 |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |
| Secondary Lead Wire：2~3 |  |  | Black-Red |  |  |  | UL-1672 18# |  | 300 |  |  | Tin Imbrued 5mm |  |