中文简体  中文繁體   English                       首页   联系我们   公司简介   产品展示   企业资讯   意见反馈   网站地图

| 产 品 目 录 电源变压器 音频变压器 三相变压器 自耦变压器 控制变压器 电源适配器 特殊变压器 |  |
| --- | --- |

更多有环型灯饰变压器关的信息

注意：由于输入及显示误差，所有变压器图片及参数以实际样品和规格书为准。

环型灯饰变压器的特点：

* 为卤素灯设计的环型电源变压器；

* 体积小，温升低。

以下是环型灯饰变压器的参考规格，实际生产可按客户要求有所区别

| 型号 | 功率 VA | 输入电压 V | 频率 HZ | 输出电压 V | 温升 ℃ | 外形尺寸 |  | 重量 kg | 安装孔 mm | 罗丝 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | H (mm) | D (mm) |  |  |  |
| LB-30 | 30 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 32 | 74 | 0.6 | Φ6.5 | M6 |
| LB-50 | 50 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 33 | 83 | 0.75 | Φ6.5 | M6 |
| LB-80 | 80 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 37 | 100 | 1.1 | Φ6.5 | M6 |
| LB-105 | 105 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 37 | 111 | 1.4 | Φ8.5 | M8 |
| LB-120 | 120 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 44 | 106 | 1.6 | Φ8.5 | M8 |
| LB-150 | 150 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 43 | 116 | 1.85 | Φ8.5 | M8 |
| LB-190 | 190 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 48 | 121 | 2.3 | Φ8.5 | M8 |
| LB-240 | 240 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 50 | 125 | 2.6 | Φ8.5 | M8 |
| LB-300 | 300 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 54 | 128 | 3 | Φ8.5 | M8 |
| LB-500 | 500 | 220V | 50 | 12 | ≤65 | 60 | 135 | 5.3 | Φ8.5 | M8 |

环型灯饰变压器安装示意图

环型灯饰变压器外形尺寸图