中文简体  中文繁體   English                       首页   联系我们   公司简介   产品展示   企业资讯   意见反馈   网站地图

| 产 品 目 录 电源变压器 音频变压器 三相变压器 自耦变压器 控制变压器 电源适配器 特殊变压器 |  |
| --- | --- |

更多有关环型电源变压器的信息

注意：由于输入及显示误差，所有变压器图片及参数以实际样品和规格书为准。

环型电源变压器的特点：

* 由矽钢带卷绕而成；

* 截面为矩形；

* 铁芯不切割

* 外形尺寸较自由；

* 体积小，功率大。

以下是环型电源变压器的参考规格，实际生产可按客户要求有所区别

| 型号 | 功率 VA | 外型尺寸 |  | 重量 kg | 安装孔 mm | 罗丝 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H(mm) | D(mm) |  |  |  |
| PB-15 | 15 | 25 | 65 | 0.38 | Φ6.5 | M6 |
| PB-30 | 30 | 30 | 78 | 0.6 | Φ6.5 | M6 |
| PB-50 | 50 | 35 | 82 | 0.85 | Φ6.5 | M6 |
| PB-80 | 80 | 38 | 88 | 1.1 | Φ6.5 | M6 |
| PB-100 | 100 | 45 | 93 | 1.5 | Φ8.5 | M8 |
| PB-150 | 150 | 47 | 103 | 1.9 | Φ8.5 | M8 |
| PB-200 | 200 | 53 | 115 | 1.4 | Φ8.5 | M8 |
| PB-250 | 250 | 60 | 120 | 2.8 | Φ8.5 | M8 |
| PB-300 | 300 | 60 | 125 | 3.4 | Φ8.5 | M8 |
| PB-350 | 350 | 62 | 130 | 3.7 | Φ8.5 | M8 |
| PB-400 | 400 | 65 | 135 | 3.95 | Φ8.5 | M8 |
| PB-450 | 450 | 65 | 138 | 4.2 | Φ8.5 | M8 |
| PB-500 | 500 | 68 | 140 | 4.9 | Φ8.5 | M8 |
| PB-600 | 600 | 70 | 152 | 5.8 | Φ8.5 | M8 |
| PB-700 | 700 | 70 | 160 | 6.5 | Φ8.5 | M8 |
| PB-800 | 800 | 72 | 165 | 7.2 | Φ8.5 | M8 |
| PB-1000 | 1000 | 74 | 183 | 8.3 | Φ8.5 | M8 |
| PB-1200 | 1200 | 75 | 192 | 9.8 | Φ8.5 | M8 |
| PB-1500 | 1500 | 78 | 200 | 11.5 | Φ8.5 | M8 |
| PB-1800 | 1800 | 80 | 220 | 14.1 | Φ8.5 | M8 |
| PB-2000 | 2000 | 88 | 225 | 15.2 | Φ8.5 | M8 |

环型电源变压器安装示意图

环型电源变压器外形尺寸图