中文简体  中文繁體   English                       首页   联系我们   公司简介   产品展示   企业资讯   意见反馈   网站地图

| 产 品 目 录 电源变压器 音频变压器 三相变压器 自耦变压器 控制变压器 电源适配器 特殊变压器 |  |
| --- | --- |

更多有关C型电源变压器系列的信息

注意：由于输入及显示误差，所有变压器图片及参数以实际样品和规格书为准。

C型电源变压器的特点：
       * 用取向矽钢带卷绕而成；
       * 截面为矩形；
       * 体积小、重量轻、适用范围广。

| 型号 | 功率 ( VA ) | 外形尺寸 长×宽×高 |
| --- | --- | --- |
| PC-5 | 5VA | 60×38×60 |
| PC-10 | 10VA | 60×68×72 |
| PC-20 | 20VA | 70×50×65 |
| PC-30 | 30VA | 70×50×84 |
| PC-50 | 50VA | 85×60×82 |
| PC-100 | 100VA | 85×60×106 |
| PC-150 | 150VA | 85×60×122 |
| PC-200 | 200VA | 110×80×110 |
| PC-300 | 300VA | 110×80×150 |
| PC-500 | 500VA | 145×95×143 |
| PC-600 | 600VA | 145×95×163 |
| PC-800 | 800VA | 145×95×183 |
| PC-1000 | 1000VA | 170×110×175 |
| PC-1500 | 1500VA | 170×110×240 |