中文简体  中文繁體   English                       首页   联系我们   公司简介   产品展示   企业资讯   意见反馈   网站地图

| 产 品 目 录 电源变压器 音频变压器 三相变压器 自耦变压器 控制变压器 电源适配器 特殊变压器 |  |
| --- | --- |
|  | 超薄环型变压器 序号; 额定功率; 输入电压; 输出空载电压; 输出负载电压; 外形尺寸; 重量 (kg); 温升 (℃). 50 Hz VA; Vac; Vac±5％; Vac±5％; D (mm); H (mm). 1; 12; 230; 10.5; 8.5; 61; 27; 0.27; 60. 2; 40; 208×2; 32; 28; 105; 25; 0.85; 60. 3; 50; 220; 14; 12; 117; 21; 0.87; 47. 4; 60; 230; 14; 12; 108; 23; 0.82; 67. |

更多有关超薄环型变压器的信息

注意：由于输入及显示误差，所有变压器图片及参数以实际样品和规格书为准。