中文简体  中文繁體   English                       首页   联系我们   公司简介   产品展示   企业资讯   意见反馈   网站地图

| 产 品 目 录 电源变压器 音频变压器 三相变压器 自耦变压器 控制变压器 电源适配器 特殊变压器 |  |
| --- | --- |
|  | 110V转220V自耦变压器 自耦110V 变220V, 50 Hz. 序号; 额定功率; 外形尺寸; 重量. VA; D; H; Kg; Lbs. mm; Inches; mm; Inches. 1; 50; 74; 2.91; 31; 1.2; 0.54; 1.17. 2; 100; 94; 3.7; 24; 0.94; 0.7; 1.52. 3; 300; 99; 3.90; 55; 2.17; 1.7; 3.69. 4; 500; 138; 5.43; 53; 2.09; 3.3; 7.17. 5; 1000; 138; 5.43; 65; 2.56; 4.45; 9.66. 6; 5000; 240; 9.45; 93; 3.66; 17.55; 38.11. |

更多有关110V转220V自耦变压器的信息

注意：由于输入及显示误差，所有变压器图片及参数以实际样品和规格书为准。