250VA（SY0607-1236A1）环型自耦变压器

1、原理图

3. 红110V

4. 蓝 220V

2. 黑  0V

110V

1. 黑  0V

110V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 250 |  | 90 |  | 45 |  | 1.4 |  |  | —— |  | —— |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：1 ~ 2 | 0~110 |  |  |  | 105 |  |  |  | 2.27 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~4 |  |  | 黑-蓝 |  |  |  | UL-1672 18# |  |  | 300 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：2~3 |  |  | 黑-红 |  |  |  | UL-1672 18# |  |  | 300 |  | 剥口上锡5mm |  |