2500VA（SY0611-1414A1）三相 R型自耦变压器

2. 蓝115.5V

3. 红 220V

1. 黑  0V

110V

1、原理图

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安装孔距 （mm） |  | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| 三相R型自耦变压器 |  | 2500 |  | 240 |  |  | 82 |  | 11.5 |  | 210*156 |  | ∮7 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  |  | 5Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  |  | 20mA |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |
| S1：1 ~ 2 | 0~115.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~3 |  |  | 黑-红 |  | RV-1.5 |  |  | 500 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：1~2 |  |  | 黑-蓝 |  | RV-1.5 |  |  | 500 |  |  |  | 剥口上锡5mm |  |